TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện:

Bộ môn:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT CHÁY VÀ LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

- Tiếng Anh: COMBUSTION ENGINEERING AND INDUSTRIAL BOILER

Mã học phần:								Số tín chỉ:	3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng

Học phần tiên quyết:	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:	Nguyễn Văn Phúc				Chức danh, học vị: GV, Thạc sỹ

Điện thoại: 0983134383					Email: phucnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):

Địa điểm, lịch tiếp SV: Vp Bộ môn KT Nhiệt lạnh, ngoài giờ lên lớp.

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu, kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn, lỏng, khí; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống lửa, ống nước; cách vận hành và xử lý các sự cố thường gặp đối với lò hơi và các thiết bị đốt.

4. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi và các thiết bị đốt cháy nhiên liệu, đồng thời xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Phân biệt được các loại nhiên liệu và cách đốt nhiên liệu.

b. Tính toán các quá trình cháy nhiên liệu.

c. Giải thích được quá trình cháy khi đốt nhiên liệu rắn.

d. Tính chọn buồng đốt nhiên liệu rắn.

e. Giải thích được quá trình cháy khi đốt nhiên liệu lỏng.

f. Tính chọn buồng đốt nhiên liệu lỏng.

g. Giải thích được quá trình cháy khi đốt nhiên liệu khí.

h. Tính chọn buồng đốt nhiên liệu khí.

i. Trình bày ứng dụng, cách phân loại, thông số đánh giá lò hơi.

j. Nhận dạng và giải thích nguyên lý làm việc của lò hơi ống lò, ống lửa.

k. Nhận dạng và giải thích nguyên lý làm việc của lò hơi ống nước.

l. Mô tả và giải thích quy trình xử lý nước cấp lò hơi.

m. Mô tả các công việc chính khi vận hành lò hơi

n. Nhận định và đề xuất các biện pháp xử lý sự cố khi vận hành lò hơi.

o. Lập kế hoạch kiểm định an toàn lò hơi

p. Thiết lập hệ thống cung cấp nhiệt dùng hơi nước

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH |  |  |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Phần 1. Kỹ thuật cháy Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu Các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu Nhiên liệu khí Nhiên liệu lỏng Nhiên liệu rắn Phản ứng cháy Tính cháy nhiên liệu Ngọn lửa và các đặc trưng của ngọn lửa | a a a a b b b | 5 | 0 | Thuyết giảng, trực tuyến trên Goolemeet | Đọc tài liệu [2] Kỹ thuật cháy. Chủ đề 1 trên Elearning Làm bài tập chủ đề 1 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn Chuẩn bị than, đặc tính vật lý của than Đặc điểm của sự cháy than Cháy than bụi, tính mỏ đốt than bụi Buồng đốt than Một số nguồn nhiên liệu rắn khác | c c c d d | 5 | 0 | Thuyết giảng, trực tuyến trên Goolemeet và trực tiếp trên lớp | Đọc tài liệu [2] Kỹ thuật cháy. Chủ đề 2 trên Elearning Làm bài tập chủ đề 2 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng Các bước dẫn tới cháy một giọt dầu Biến bụi và các thiết bị biến bụi dầu Các quá trình cháy dầu và ngọn lửa dầu Mỏ đốt dầu Hệ thống cấp dầu | e e e f f | 5 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [2] Kỹ thuật cháy. Chủ đề 3 trên Elearning Làm bài tập chủ đề 3 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí Tính chất của hỗn hợp cháy Cháy động học Cháy khuếch tán Mỏ đốt hỗn hợp trước, mỏ đốt khuếch tán Hệ thống cung cấp khí | g g g h h | 5 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [2] Kỹ thuật cháy. Chủ đề 4 trên Elearning Làm bài tập chủ đề 4 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Phần 2. Lò hơi công nghiệp Tổng quan về lò hơi Khái quát chung về lò hơi Một số ứng dụng của lò hơi Quá trình phát triển của lò hơi Phân loại lò hơi Các thông số nhiệt động kỹ thuật lò hơi | i i i i i i | 2 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 5 trên Elearning Xem video |
| 6 6.1 6.2 6.3 | Lò hơi ống lò ống lửa Lò hơi ống lò Lò hơi ống lửa Lò hơi ống lò ống lửa | j j j | 4 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 6 trên Elearning Xem video |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 | Lò hơi ống nước Lò hơi ống nước nằm nghiêng Lò hơi ống nước đứng Lò hơi nhiệt điện Lò hơi trực lưu Bộ quá nhiệt Bộ hâm nước Bộ sấy không khí Hệ thống xử lý khói thải | k k k k k k k k | 6 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 7 trên Elearning Xem video |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 | Xử lý nước cấp lò hơi Đặc tính nước thiên nhiên Tác hại của tạp chất có trong nước cấp lò hơi Chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hơi Các phương pháp xử lý nước cấp lò hơi | l l l l | 4 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 8 trên Elearning Xem video |
| 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 | Vận hành lò hơi và xử lý sự cố lò hơi Chuẩn bị vận hành Chuẩn bị đốt lò Giám sát vận hành lò hơi Ngừng lò Xử lý sự cố lò hơi | m m m m n | 4 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 9 trên Elearning |
| 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 | An toàn và bảo dưỡng lò hơi Kiểm tra bên trong và bên ngoài lò hơi Thử thủy lực Yêu cầu an toàn đối với người vận hành Yêu cầu an toàn đối với nhà đặt lò hơi Bảo dưỡng lò hơi | o o o o o | 3 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 10 trên Elearning |
| 11 11.1 11.2 11.3 | Mạng nhiệt công nghiệp Hệ thống ống dẫn hơi Bình tách nước ngưng Bẫy hơi | p p p | 2 | 0 | Thuyết giảng, Thảo luận nhóm | Đọc tài liệu [3] Lò hơi và mạng nhiệt. Chủ đề 11 trên Elearning Xem sơ đồ bản vẽ |

7. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Văn Phúc | Bài giảng KT cháy và Lò hơi CN | 2019 |  |  | x |  |
| 2 | Trần Gia Mỹ | Kỹ thuật cháy | 2005 | KHKT | Thư viện | x |  |
| 3 | Nguyễn Công Hân | Công nghệ Lò hơi và mạng nhiệt | 2005 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 4 | Nguyễn Thanh Hào | Thiết kế lò hơi | 2009 | ĐHQG TPHCM | Thư viện | x |  |
| 5 | Phạm Văn Trí | Lò Công Nghiệp | 2008 | KHKT | Thư viện |  | x |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Đọc tài liệu, làm bài tập, thảo luận nhóm, báo cáo semina.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Viết | CĐ 1-3 | a - h |
| 2 | 28 | Viết | CĐ 4-7 | i - k |
| 3 | 45 | Viết | CĐ 1-11 | a - p |

9.2 Thang điểm học phần:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần/thái độ |  | 10 |
| 2 | Bài kiểm tra bài 1 | a-h | 10 |
| 3 | Bài kiểm tra bài 2 | i-k | 10 |
| 4 | Bài kiểm tra bài 3 | a-p | 10 |
| 5 | Thảo luận | a-p | 10 |
| 6 | Thi kết thúc học phần | a-p | 50 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	(CÁC) GIẢNG VIÊN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Hữu Nghĩa                                                   Nguyễn Văn Phúc