TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Cơ Khí

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT NHIỆT

- Tiếng Anh: Thermal Engineering

Mã học phần: REE346							Số tín chỉ: 3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết:	Vật lý đại cương, Giải tích

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:	Nguyễn Hữu Nghĩa				Chức danh, học vị: GV, Tiến sỹ

Điện thoại: 0971684968					Email: nghianh@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):

https://elearning.ntu.edu.vn/

Địa điểm, lịch tiếp SV: Vp Bộ môn KT Nhiệt lạnh, ngoài giờ lên lớp.

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui luật biến đổi năng lượng, tính chất các loại môi chất; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt, máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần chuyên môn liên quan.

4. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có kỹ năng phân tích và tính toán được các quá trình nhiệt và thiết bị ứng dụng trong ngành công nghệ thực phẩm.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- Vận dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng để để tìm các thông số trạng thái của môi chất.

- Tính toán nhiệt của quá trình theo nhiệt dung riêng.

- Vận dụng phương trình nhiệt động học vào tính toán sự biến đổi nội năng, Entalpy; Entropy, công thay đổi thể tích, công kỹ thuật, nhiệt của quá trình.

- Biểu diễn quá trình nhiệt động cơ bản khí lý tưởng trên đồ thị p-v, T-s; Ứng dụng tính toán nhiệt cho một số quá trình trong công nghệ thực phẩm.

- Sử dụng được bảng và đồ thị hơi nước. Tính toán quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước.

- Xác định các thông số của không khí ẩm bằng đồ thị và tính toán. Vận dụng tính toán quá trình như làm nóng, làm lạnh và sấy trong công nghệ thực phẩm.

- Sử dụng được bảng hơi môi chất lạnh, biểu diễn chu trình làm việc trên đồ thị p-i, tính toán nhiệt.

- Ứng dụng chu trình máy lạnh một cấp, bơm nhiệt vào trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm.

- Tính nhiệt trao đổi trong dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và trong một số thiết bị trao đổi nhiệt.

- Ứng dụng trong chế thực phẩm như: Tính nhiệt tổn thất của kho lạnh, phòng sấy… cách nhiệt đường ống, thiết bị…

- Phân tích và chọn biện pháp tăng cường sự trao đổi nhiệt thích hợp yêu cầu công nghệ như: làm đông, làm lạnh, gia nhiệt, sấy,…

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

| STT | Chủ đề: | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT |  |  |  |
| 1 | Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học, khí lý tưởng và khí thực | a,b | 3 | 0 |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học Môi chất, các thông số trạng thái của môi chất, Nhiệt dung riêng và các tính nhiệt Phương trình nhiệt động thứ nhất. Khí lý tưởng và khí thực Sự chuyển pha của các đơn chất Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất lỏng |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 2 | Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng | c,d | 5 | 0 |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng tích. Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng áp. Quá trình nén, giản nở đẳng nhiệt. Quá trình nén, giản nở đoạn. Quá trình nén, giản nở đa biến. Ứng dụng các quá trình trên trong công nghệ thực phẩm |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 3 | Hơi nước và các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước. | e | 5 | 0 |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Các khái niệm về hơi nước và ứng dụng trong công nghệ CBTP Quá trình đẳng áp. Quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng nhiệt. Quá trình giản nở đoạn nhiệt. |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 4 | Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm | f | 5 | 0 |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Hỗn hợp không khí ẩm, các thông số cơ bản, đồ thị I-x, I-d; t-d: Xác định các thông số của không khí ẩm: Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng phần hơi nước trong không khí ẩm… Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí ẩm Quá trình hòa trộn, sấy |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 5 | Các chu trình nhiệt động ứng dụng trong công nghệ thực phẩm | g,h | 4 | 0 |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 | Chu trình máy lạnh hơi một cấp nén. Chu trình làm việc của bơm nhiệt. Khả năng ứng dụng của bơm nhiệt trong công nghệ chế biến thực phẩm. |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 6 | Dẫn nhiệt. | i, j, k | 5 | 0 |  |  |
| 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 | Các khái niệm cơ bản, định luật Fuorier về dẫn nhiệt Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và nhiều lớp Dẫn nhiệt ổn định khi có nguồn nhiệt bên trong. Dẫn nhiệt không ổn định khi đốt nóng hoặc làm nguội vách phẳng, vách trụ. |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 7 | Trao đổi nhiệt đối lưu | i, j, k | 5 | 0 |  |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 | Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi Trao đổi nhiệt khi môi chất ngưng tụ Ứng dụng của trao đổi nhiệt đối lưu trong công nghệ |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 8 | Trao đổi nhiệt bức xạ | i, j, k | 3 | 0 |  |  |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 | Các khái niệm và định luật cơ bản về bức xạ nhiệt. Năng lượng bức xạ hiệu dụng Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt song song ở giữa có màn chắn, không có màn chắn. Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau. |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 9 | Truyền nhiệt | i, j, k |  |  |  |  |
| 9.1 9.2 9.3 | Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và nhiều lớp Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ, vách phẳng trong công nghệ thực phẩm |  | 4 | 0 | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |
| 10 | Các thiết bị trao đổi nhiệt. | i, j, k | 6 | 0 |  |  |
| 10.1 10.2 10.3 | Thiết bị trao đổi nhiệt cùng chiều, ngược chiều. Thiết bị trao đổi nhiệt chéo nhau, hỗn hợp Các biện pháp tăng cường sự trao đổi nhiệt |  |  |  | Thuyết giảng, thảo luận, giải bài tập | Vào E-learning Đọc tài liệu Nhiệt động lực học kỹ thuật. Tự giải bài tập |

6. Tài liệu dạy và học:

| TT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Bùi Hải, Trần Thế Sơn | Kỹ thuật nhiêt. | 2002 | KHKT | Thư viện | x |  |
| 2 | Trần Văn Phú | Giáo trình Kỹ thuật nhiêt. | 2007 | GD | Thư viện |  | x |
| 3 | Hoàng Đình Tín, Bùi Hải | Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt | 2015 | KHKT | Thư viện | x |  |
| 4 | Bộ môn KT. Nhiệt lạnh | Bài tập kỹ thuật nhiệt |  |  | BM cung cấp | x |  |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Đọc tài liệu, giải bài tập, kiểm tra.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tự luận | Nhiệt động học kỹ thuật | a – h |
| 2 |  | Tự luận | Truyền nhiệt | h – k |

9.2 Thang điểm học phần:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra | a - o | 30 |
| 2 | Chuyên cần/thái độ | a - z | 10 |
| 3 | Thi kết thúc học phần | z | 60 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa                                         TS. Nguyễn Hữu Nghĩa