TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Cơ khí

Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: TỰ ĐỘNG HÓA MÁY LẠNH VÀ ĐHKK

- Tiếng Anh: Automation in Refrigeration and Air-Conditioning

Mã học phần:	REE352					Số tín chỉ:	3(3-0)

Đào tạo trình độ:	Đại học

Học phần tiên quyết:	 Kỹ thuật lạnh cơ sở

2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Trần Đại Tiến; Chức danh, học vị: TS. GVC

Điện thoại: 0914014654;  tienktl58@gmail.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên

Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn, Sáng thứ 6 hàng tuần từ 7h30 đến 11h

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tự động điều khiển cung cấp dịch, điều chỉnh nhiệt độ, áp suất, các thiết bị bảo vệ hệ thống lạnh, thiết bị xả tuyết…Cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng điều khiển bằng hệ thống van của Danfoss,…Cho hệ thống lạnh công nghiệp.

Nguyên lý làm việc chung của các thiết bị điều khiển cho các hệ thống điều hoà không khí trung tâm nước, VRV…

Nhằm giúp cho sinh viên biết phân tích, chọn lựa, thiết kế được hệ thống điện động lực, điều khiển cho hệ thống lạnh công nghiệp, điều hoà không khí thường gặp.

4. Mục tiêu:

Vận dụng kiến thức về tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí để chọ lựa thiết bị điều khiển và thiết kế các mạch điện động lực, điều khiển cho các hệ thống lạnh và điều hòa không khí thông dụng.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- Giải thích nguyên lý làm việc, chọn thiết bị cung cấp dịch cho hệ thống lạnh.

- Cân chỉnh, chọn kích thước ống mao.

- Thiết lập sơ đồ nguyên lý và mạch điện điều khiển nhiệt độ theo phương pháp chạy dừng.

- Thiết lập sơ đồ nguyên lý và mạch điện điều khiển nhiệt độ theo phương pháp thang bậc.

- Giải thích sơ đồ nguyên lý và mạch điện điều khiển nhiệt độ theo phương pháp liên tục.

- Mô tả phương pháp tự động hóa cho các thiết bị ngưng tụ.

- Phân tích sơ đồ lắp đặt, trang bị điện điều khiển của rờ le bảo vệ áp suất nén cao, áp suất hút thấp; rờle hiệu áp suất dầu thấp, áp suất nước thấp. Lắp đặt và cài đặt các thông số.

- Phân tích sơ đồ lắp đặt, trang bị điện điều khiển của rờ le bảo vệ nhiệt độ: Ổ đỡ và cụm chi tiết ma sát (bánh răng); nhiệt độ cuộn dây môtơ; nhiệt độ ga sau khi nén; nước làm mát cho đầu máy nén; nhiệt độ dầu bôi trơn; nhiệt độ nước vào, nước ra, nhiệt độ bay hơi…

- Phân tích sơ đồ lắp đặt, trang bị điện điều khiển các thiết bị bảo vệ mức lỏng trong bình tuần hoàn, bình chứa thấp áp, bình trung gian…

- Giải thích sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị tự động làm mát dầu cho máy nén trục vít, tự động tách khí không ngưng, tự động tách nước.

- Thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh, xây dựng mạch điện động lực và điều khiển cho hệ thống lạnh.

- Thiết lập mạch điện động lực và điều khiển cho hệ thống điều hòa không khí.

- Giải thích nguyên lý làm việc và ứng dụng của các van chủ PM1; PM3

- Giải thích nguyên lý làm việc và ứng dụng của các van Pilot

- Thiết lập một số sơ đồ điều khiển giữa các van pilot với van chủ PM1và PM3.

6. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các phương pháp cấp dịch cho thiết bị bay hơi |  | 9 | Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận | Đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập đầy đủ. |
| 1.1 | Thiết bị tự động cấp dịch bằng van tiết lưu nhiệt cân bằng trong, cân bằng ngoài. | a |  |  |  |
| 1.2 | Cấp dịch kết hợp giữa van tiết lưu nhiệt với bình chứa thấp áp. |  |  |  |  |
| 1.3 | Thiết bị tự động cấp dịch bằng van tiết lưu điện tử. | a |  |  |  |
| 1.4 | Cấp dịch tự động cho thiết bị bay hơi ống chùm vỏ bọc theo độ quá nhiệt. | a |  |  |  |
| 1.5 | Cấp dịch bằng van tiết lưu phao: Thấp áp, cao áp. | a |  |  |  |
| 1.6 | Cấp dịch điều chỉnh 2 vị trí (van tiết lưu tay kết hợp với Rờle phao. | a |  |  |  |
| 1.7 | Cấp dịch kết hợp giữa van tiết lưu nhiệt, tiết lưu tay với bình tuần hoàn có dùng bơm dịch. | a |  |  |  |
| 1.8 | Cấp dịch bằng ống mao | b |  |  |  |
| 2 | Điều chỉnh nhiệt độ môi trường cần làm lạnh |  | 9 | Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận | Đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập đầy đủ |
| 2.1 | Phương pháp chạy dừng máy nén trực tiếp, gián tiếp. Hệ thống lạnh có một thiết bị bay hơi và nhiều thiết bị bay hơi có cùng nhiệt độ sôi, nhiệt độ sôi khác nhau, Chạy pump-down (rút ga) trước khi dừng máy nén. | c |  |  |  |
| 2.2 | Điều chỉnh theo phương pháp thang bậc | d |  |  |  |
| 2.3 | Điều chỉnh theo phương pháp liên tục | e |  |  |  |
| 3 | Tự động hóa cho thiết bị ngưng tụ |  | 3 | Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận | Đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập đầy đủ |
| 3.1 | Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước, nước kết hợp với không khí. | f |  |  |  |
| 3.2 | Thiết bị điều chỉnh ổn định áp suất ngưng tụ. | f |  |  |  |
| 3.3 | Điều chỉnh thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí | f |  |  |  |
| 4 | Bảo vệ máy nén và một số thiết bị điều khiển khác |  | 12 | Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận | Đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập đầy đủ |
| 4.1 | Các thiết bị bảo vệ áp suất nén cao, áp suất hút thấp, hiệu áp suất dầu thấp, áp suất nước thấp. | g |  |  |  |
| 4.2 | Các thiết bị bảo vệ nhiệt độ: Ổ đỡ và cụm chi tiết ma sát (bánh răng); nhiệt độ cuộn dây môtơ; nhiệt độ ga sau khi nén; nước làm mát cho đầu máy nén; nhiệt độ dầu bôi trơn; nhiệt độ nước vào, nước ra, nhiệt độ bay hơi… | h |  |  |  |
| 4.3 | Các thiết bị bảo vệ mức lỏng trong bình tuần hoàn, bình chứa thấp áp, bình trung gian… | i |  |  |  |
| 4.4 | Thiết bị tự động làm mát dầu cho máy nén trục vít, tự động tách khí không ngưng, tự động tách nước | j |  |  |  |
| 5 | Trang bị điện động lực và điều khiển hệ thống lạnh sản xuất nước đá cây, sản xuất nước lạnh |  | 3 |  |  |
| 5.1 | Hệ thống sản xuất nước đá cây | k |  |  |  |
| 5.2 | Hệ thống sản xuất nước nước lạnh | k |  |  |  |
| 6 | Trang bị điện động lực và điều khiển hệ thống lạnh cho kho bảo quản đông. |  | 6 | Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận | Đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập đầy đủ |
| 6.1 | Xả tuyết bằng điện trở | k |  |  |  |
| 6.2 | Xả tuyết bằng ga nóng | k |  |  |  |
| 6.3 | Xả tuyết bằng nước | k |  |  |  |
| 7 | Trang bị điện động lực và điều khiển hệ thống lạnh cho thiết bị cấp đông gió, tiếp xúc |  | 3 |  |  |
| 7.1 | Hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc | k |  |  |  |
| 7.2 | Hệ thống lạnh cấp đông gió | k |  |  |  |
| 8 | Tự động hóa cho một số hệ thống điều hòa không khí |  | 5 |  |  |
|  | Hệ thống điều hòa đơn giản | l |  |  |  |
|  | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV; VRF | l |  |  |  |
|  | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm nước | l |  |  |  |
| 9 | Một số thiết bị điều khiển của van Danfoss |  | 6 |  |  |
| 9.1 | Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại van chủ PM1; PM3 | m |  |  |  |
| 9.2 | Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại van pilot | n |  |  |  |
| 9.3 | Một số sơ đồ điều khiển giữa van pilot và van chủ PM1; PM3. | o |  |  |  |

7. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Trần Đại Tiến | Bài giảng: Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK |  |  | Thư viện số ĐHNT | x |  |
| 2 | Nguyễn Đức Lợi | Tự động hóa hệ thống lạnh. | 2000 | GD | Thư viện |  | x |
| 3 | Danfoss | Automatic controls for industrial refrigeration System | 2006 | Danfoss A/S | GV cung cấp |  | x |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Cung cấp tài liệu cho SV, lên lớp, giải đáp thắc mắc cho SV

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Viết | Phân tích và chọn lựa thiết bị tự động cung cấp dịch và điều chỉnh nhiệt độ môi trường làm lạnh. |  |
| 2 | 40 | viết | Thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống lạnh |  |

9.2 Thang điểm học phần:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra lần 1 | a…j | 10 |
| 2 | Kiểm tra lần 2 | k..l | 10 |
| 3 | Bài tập lớn | a…l | 10 |
| 4 | Chuyên cần/thái độ | Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài ở nhà | 10 |
| 5 | Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: Viết - Đề đóng: x | a….o | 60 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN

Nguyễn Hữu Nghĩa 	Trần Đại Tiến