TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: 	Cơ khí

Bộ môn:  	Kỹ thuật nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

- Tiếng Anh: Air Conditioning

Mã học phần:	REE341					Số tín chỉ:	(3-0)

Đào tạo trình độ:	Đại học, cao đẳng

Học phần tiên quyết:	 Kỹ thuật lạnh cơ sở

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:	Nguyễn Văn Phúc			Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 0983134383				Email: phucnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:

Địa điểm, lịch tiếp SV: Giải quyết những thắc mắc, trao đổi với Sinh viên online các ngày trong tuần, giờ hành chính (trừ thời gian lên lớp)

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió; Phân loại hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm, các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân bằng nhiệt ẩm cho không gian cần điều hòa; Tính thiết kế đường ống dẫn không khí cấp, không khí thải, đường ống dẫn nước, môi chất lạnh trong hệ thống ĐHKK và thông gió. Nhằm giúp cho người học hiểu biết về điều hòa không khí và thông gió cho công trình.

4. Mục tiêu:

Vận dụng kiến thức cốt lỏi về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gó để tính toán thiết kế các hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho các công trình.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- Tóm tắt về ĐHKK.

- Nhận định ảnh hưởng của môi trường đến con người, sản xuất.

- Tra và xác định các thông số trên đồ thị I-d; t-d.

- Phân tích đặc tính kỹ thuật và chọn lựa hệ thống ĐHKK cho công trình.

- Phân tích và chọn cấp ĐHKK cho công trình.

- Chọn lựa thông số thiết kế bên trong và bên ngoài không gian điều hòa.

- Mô tả phương pháp tính toán cân bằng nhiệt ẩm cho không gian điều hòa

- Liệt kê các bước tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp truyền thống.

- Áp dụng phương pháp tính cân bằng nhiệt ẩm theo CARRIER.

- Thiết lập hệ thống ĐHKK, biểu diễn quá trình biến đổi không khí trên đồ thị t-d. Tính năng suất lạnh, lưu lượng không khí.

- Liệt kê các thiết bị trong hệ thống vận chuyển, phân phối không khí.

- Lập sơ đồ và thiết kế đường ống gió

- Áp dụng phương pháp ma sát đồng đều để tính tổn thất đường ống dẫn không khí và chọn quạt gió.

- Mô tả hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh cho hệ thống ĐHKK.

- Vận dụng các phương pháp: Tiết diện không đổi, ma sát đồng đều để tính và chọn kích thước đường ống dẫn môi chất lanh, nước lạnh.

- Xác định tổn thất đường ống dẫn nước và chọn bơm nước lạnh.

- Tóm tắt phương pháp chung về chọn máy ĐHKK

- Xác định năng suất lạnh thực tế để chọn máy ĐHKK

- Mô tả phương pháp tính và chọ tháp giải nhiệt

- Trình bày phương pháp chọn FCU, AHU…

- Trình bày phương pháp thông gió tự nhiên và nhân tạo

- Giải thích các thiết bị tông gió tự nhiên và nhân tạo và ứng dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế các thiết bị thông gió tự nhiên và nhân tạo.

- Mô tả mục đích tiêu âm và lọc bụi, chọn lựa các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn về tiêu âm, lọc bụi trong không gian ĐHKK và thông gió.

- Giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị tiêu âm, lọc bụi.

- Chọn lựa các thiết bị tiêu âm, lọc bụi trong kỹ thuật ĐHKK và thông gió.

6. Nội dung:

| STT | Chương/Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Thời gian | Phương pháp dạy – học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan về điều hòa không khí và ảnh hưởng của môi trường đến con người, sản xuất. |  | 3 | T1 | Thuyết giảng trên lớp, kết hợp Elearning. Giảng dạy trên vi deo | Đọc trước tr. 11 ( 34 [1] Đọc trước chủ đề 1 [3] Trả lời câu hỏi trên Elearning |
| 1.1 | Tổng quan về điều hòa không khí. | a |  |  |  |  |
| 1.2 | Ảnh hưởng của môi trường đến con người, sản xuất | b |  |  |  |  |
| 1.3 | Đồ thị I-d; t-d. | c |  |  |  |  |
| 2 | Phân loại hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) |  | 3 | T2 | Thuyết giảng trên lớp, kết hợp Elearning. Giảng dạy trên vi deo | Đọc trước tr. 35 ( 92 [1] Đọc trước chủ đề 1 [3] |
| 2.1 | Hệ thống ĐHKK nguyên cụm | d |  |  |  |  |
| 2.2 | Hệ thống ĐHKK loại 2 mảng | d |  |  |  |  |
| 2.3 | Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh trực tiếp. | d |  |  |  |  |
| 2.4 | Hệ thống ĐHKK trung tâm làm lạnh gián tiếp. | d |  |  |  |  |
| 3 | Thông số thiết kế trong và ngoài không gian điều hòa |  | 2 | T3 | Thuyết giảng trên lớp, kết hợp Elearning | Đọc trước tr. 20 ( 34 [1] Đọc trước chủ đề 2 [3] Đọc trước tài liệu [4] |
| 3.1 | Các cấp điều hòa của hệ thống điều hòa không khí | e |  |  |  |  |
| 3.2 | Điều kiện vi khí hậu tại các địa phương | f |  |  |  |  |
| 4 | Cân bằng nhiệt ẩm trong không gian điều hòa |  | 6 |  | Thuyết giảng trên lớp, kết hợp Elearning | Đọc trước tr. 99 ( 180 [1] Đọc trước chủ đề 3 [3] Làm bài tập trên Elearning |
| 4.1 | Phương pháp tính cân bằng nhiệt ẩm cho 1 không gian điều hòa | g |  | T3 |  |  |
| 4.2 | Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp truyền thống | h |  | T4 |  |  |
| 4.3 | Tính cân bằng nhiệt ẩm theo phương pháp mới (CARRIER) | i |  | T5 |  |  |
| 5 | Sơ đồ điều hòa trong hệ thống điều hòa không khí |  | 10 |  | - Thuyết giảng và giải bài tập trên lớp | Đọc trước tr. 181 ( 208 [1] Đọc trước chủ đề 4 [3] Làm bài tập |
| 5.1 | Sơ đồ điều hòa thẳng. | j |  | T5 |  |  |
| 5.2 | Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ thống ĐHKK. | j |  | T6 |  |  |
| 5.3 | Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 1 cấp cho hệ thống ĐHKK làm lạnh có phun ẩm bổ sung. | j |  | T7 |  |  |
| 5.4 | Sơ đồ điều hòa tuần hoàn 2 cấp cho hệ thống ĐHKK. | j |  | T8 |  |  |
| 6 | Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí |  | 4 |  | Thuyết giảng và giải bài tập trên lớp. Giảng dạy trên vi deo | Đọc trước tr. 345 ( 413 [1] Đọc trước chủ đề 7 [3] Làm bài tập trên Elearning |
| 6.1 | Các thiết bị và hệ thống vận chuyển, phân phối không khí. | k |  | T9 |  |  |
| 6.2 | Phương pháp tính kích thước đường ống vận chuyển và phân phối không khí. | l |  |  |  |  |
| 6.3 | Tính tổn thất áp suất và chọn quạt gió. | m |  | T10 |  |  |
| 7 | Hệ thống ống dẫn môi chất, nước và hơi nước |  | 4 |  | - Thuyết giảng và giải bài tập trên lớp - Xem video, phần mềm | Đọc trước tr. 272 ( 334 [1] Đọc trước Chủ đề 6 [3] |
| 7.1 | Các thiết bị và hệ thống vận chuyển môi chất, nước | n |  | T10 |  |  |
| 7.2 | Tính kích thước đường ống dẫn môi chất, nước và hơi nước | o |  |  |  |  |
| 7.3 | Tính tổn thất áp suất đường ống dẫn nước và chọn bơm. | p |  | T11 |  |  |
| 8 | Chọn máy, thiết bị cho hệ thống điều hoà không khí |  | 5 |  | - Thuyết giảng và giải bài tập trên lớp - Xem video, phần mềm | Đọc trước tr. 212 ( 268 [1] Đọc trước chủ đề 5 [3] Làm bài tập |
| 8.1 | Khái niệm chung | q |  | T12 |  |  |
| 8.2 | Tính chọn các loại máy ĐHKK: RAC; PAC; VRV; WC. | r |  |  |  |  |
| 8.3 | Tính chọn Tháp giải nhiệt | s |  |  |  |  |
| 8.4 | Tính chọn AHU, FCU… | t |  | T13 |  |  |
| 9 | Thông gió tự nhiên, nhân tạo trong các công trình xây dựng |  | 5 |  | - Thuyết giảng và giải bài tập trên lớp - Thảo luận trên lớp | Đọc trước tr. 345 ( 413 [1] Đọc trước chủ đề 7 [3] Làm bài tập |
| 9.1 | Tổng quan về thông gió tự nhiên, nhân tạo. | u |  | T13 |  |  |
| 9.2 | Thông gió tự nhiên, nhân tạo trong các công trình dân dụng và công nghiệp. | v |  |  |  |  |
| 9.3 | Tính toán hệ thống thông gió tự nhiên, nhân tạo. | w |  | T14 |  |  |
| 10 | Tiêu âm, lọc bụi trong hệ thống ĐHKK và thông gió |  | 3 | T15 | - Thuyết giảng và giải bài tập trên lớp - Thảo luận trên lớp | Đọc trước tr. 352 ( 360 [1] Đọc trước chủ đề 7 [1] |
| 10.1 | Tổng quan về tiêu âm và lọc bụi. Tiêu chuẩn về tiêu âm, lọc bụi trong không gian ĐHKK và thông gió. | x |  |  |  |  |
| 10.2 | Các thiết bị tiêu âm, lọc bụi. | y |  |  |  |  |
| 10.3 | Tính toán chọn thiết bị tiêu âm, lọc bụi. | z |  |  |  |  |

7. Tài liệu dạy và học:

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Đức Lợi | Hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK | 2007 | Giáo dục | Thư viện, GV cung cấp, | x |  |
| 2 | G.F. Hundy, A.R.Trott | Refrigeration and Air conditioning | Fourth Edition |  | Thư viện |  | x |
| 3 | Nguyễn Văn Phúc | Bài giảng: Kỹ thuật ĐHKK và thông gió |  |  | GV cung cấp, Elearning | x |  |
| 4 | TCVN | Tiêu chuẩn TCVN ĐHKK và TG-2010 |  |  | GV cung cấp, Elearning |  | x |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Đọc và tìm hiểu cách ứng dụng Elearning

- Đọc các tài liệu đã được Gv cung cấp và yêu cầu

- Làm và nộp bài tập, nhiệm vụ Gv giao trên E-learning.

- Đi học đúng giờ và đầy đủ

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Làm bài kiểm tra viết trên lớp | Từ chủ đề 1 đến chủ đề 2 | a-d |
| 2 | 25 | Làm bài tập và nộp kết quả trên E-learning (hoặc bài viết) | Từ chủ đề 3 đến chủ đề 5 | e-j |
|  | 40 | Làm bài kiểm tra viết trên lớp (hoặc làm bài tập, giải quyết nhiệm vụ Gv giao nộp kết quả trên E-learning) | Từ chủ đề 6 đến chủ đề 10 | k-z |

9.2 Thang điểm học phần:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyên cần/thái độ: chuẩn bị bài tốt, tham gia E-learning và Zoom meeting | Đi học đầy đủ chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, tham gia E-learning và Zoom meeting hiệu quả | 10 |
| 2 | Bài kiểm tra bài 1 | a đến d | 10 |
| 3 | Bài kiểm tra bài 2 | e đến j | 15 |
| 4 | Bài kiểm tra bài 3 | k đến z | 15 |
| 5 | Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: vấn đáp - Đề mở: ( Đề đóng: ( | a đến z | 60 |

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)

ThS. Nguyễn Văn Phúc

TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)

TS. Nguyễn Văn Tường 	TS. Nguyễn Hữu Nghĩa