TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Cơ khí

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

Tên học phần:

- Tiếng Việt:  KỸ THUẬT NHIỆT

- Tiếng Anh: THERMAL ENGINEERING

Mã học phần: REE321; 			Số tín chỉ: 2 (2 – 0)

Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương B

Đào tạo trình độ: Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Đáp ứng CĐR:

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:	 Nguyễn Trọng Quỳnh		Chức danh, học hàm, học vị: Ths

Điện thoại:										Email:	Quynhnt@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):	 không

Địa điểm, lịch tiếp SV:

Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt lạnh, chiều thứ 5 hàng tuần từ 15 h - 17 h

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho người học định luật I và II của nhiệt động lực học và ứng dụng của chúng trong việc nghiên cứu các quá trình chuyển hoá năng lượng của các hệ vật lý và hoá học, các phương thức truyền nhiệt cơ bản và các phép tính áp dụng trong việc tính toán thiết kế các thiết bị truyền nhiệt.

4. Mục tiêu:

Học phần nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật nhiệt tính toán nhiệt liên quan đến thiết bị và môi trường. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho người học khả năng chọn lựa và tính toán các thiết bị nhiệt cơ bản và tính toán các quá trình công nghệ có liên quan đến truyền nhiệt và nhiệt động lực học.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

- Phân loại và chuyển đổi đơn vị đo áp suất, nhiệt độ, thể tích.

- Vận dụng phương trình trạng thái Khí lý tưởng (KLT) để xác định các thông số trạng thái liên quan, xác định khối lượng khí.

- Vận dụng vận dụng định luật nhiệt động I và cách xác định nhiệt lượng, công, biến thiên nội năng, biến thiên entanpi và entropi của KLT và hỗn hợp KLT.

- Vận dụng khảo sát các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, biểu diễn trên đồ thị, tìm các năng lượng trao đổi của quá trình.

- Ứng dụng một số quá trình trong công nghệ môi trường.

- Vận dụng cách xác định thông số trạng thái của hơi nước bằng bảng tra hoặc đồ thị.

- Vận dụng và xác định những biến đổi năng lượng trong các quá trình nhiệt động hơi nước, biểu diễn các quá trình nhiệt động hơi nước trên đồ thị.

- Xác định được các thông số trạng thái của Không khí ẩm (KKA) bằng hai phương pháp đồ thị và tính toán lý thuyết.

- Vận dụng cách biểu diễn và tính toán năng lượng của các quá trình nhiệt động cơ bản của KKA ứng dụng trong các thiết bị nhiệt, máy lạnh, điều hòa không khí,…

- Vận dụng một số quá trình trong công nghệ xử lý không khí trong công nghệ môi trường.

- Vận dụng nguyên lý làm việc của các chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh, biểu diễn các chu trình trên đồ thị p-v, T-s hoặc i-s.

- Tính toán nhiệt lượng cấp, thải; công sinh ra và hiệu suất nhiệt của các chu trình động cơ nhiệt.

- Xác định nhiệt lượng thải, nhiệt cấp, công tiêu hao và hệ số làm lạnh của chu trình máy lạnh, bơm nhiệt.

- Vận dụng định luật Fourier về dẫn nhiệt để thiết lập các công thức tính dòng nhiệt, mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng, vách trụ một lớp và nhiều lớp.

- Ứng dụng dẫn nhiệt qua vách phẳng, vách trụ một lớp và nhiều lớp

- Vận dụng tra các thông số vật lý, vận dụng phương trình các chuẩn số đồng dạng để tính hệ số tỏa nhiệt trong đối lưu tự nhiên, cưỡng bức, biến đổi pha.

- Vận dụng ứng dụng sự trao đổi nhiệt đối lưu trong công nghệ môi trường.

- Vận dụng định luật cơ bản về bức xạ nhiệt, năng lượng bức xạ hiệu dụng để tính nhiệt trao đổi bức xạ cho từng trường hợp cụ thể.

- Tính nhiệt trao đổi bức xạ của hai vật phẳng đặt song song, bọc nhau ở giữa không có màn chắn, có màn chắn.

- Vận dụng xác định dòng nhiệt truyền qua vách phẳng, trụ một lớp và nhiều lớp.

- Vận dụng tính nhiệt thiết kế và tính kiểm tra cho thiết bị TĐN trong công nghệ môi trường.

- Vận dụng ứng dụng các quá trình cô đặc, làm lạnh trong công nghệ môi trường.

6. Kế hoạch dạy học:

| STT | Chủ đề | Nhằm đạt KQHT | Số tiết | Phương pháp dạy học | Chuẩn bị của người học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các khái niệm cơ bản về nhiệt động học, khí lý tưởng và khí thực. |  | 2 |  |  |
| 1.1 | Hệ nhiệt động. | a |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 1[1] Giải bài tập chương 1; |
| 1.2 | Môi chất, các thông số trạng thái của môi chất. | b |  |  |  |
| 1.3 | Nhiệt dung riêng. | b |  |  |  |
| 1.4 | Phương trình nhiệt động thứ nhất. | c |  |  |  |
| 1.5 | Khí lý tưởng và khí thực | e |  |  |  |
| 1.6 | Sự chuyển pha của các đơn chất. | f |  |  |  |
| 1.7 | Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất lỏng. | g |  |  |  |
|  | Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng. |  |  |  | Chương 3 [1] Giải bài tập chương 3 [3]. |
| 2.1 | Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng tích. | d | 2 | Thuyết giảng Thảo luận |  |
| 2.2 | Quá trình làm nóng, làm lạnh đẳng áp. | d |  |  |  |
| 2.3 | Quá trình nén, giản nở đẳng nhiệt. | d |  |  |  |
| 2.4 | Quá trình nén, giản nở đoạn nhiệt. | d |  |  |  |
| 2.5 | Quá trình nén giản nở đa biến. | d |  |  |  |
|  | Hơi nước và các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước |  |  |  |  |
| 3.1 | Các khái niệm về hơi nước và ứng dụng của hơi nước. | f | 2 | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 5 [1] Giải bài tập chương 3 [3] |
| 3.2 | Quá trình đẳng áp. | f |  |  |  |
| 3.3 | Quá trình đẳng tích. | g |  |  |  |
| 3.4 | Quá trình đẳng nhiệt. | g |  |  |  |
| 3.5 | Quá trình giãn nở đoạn nhiệt. | g |  |  |  |
|  | Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm |  | 2 |  |  |
| 4.1 | Hỗn hợp không khí ẩm, các thông số cơ bản, đồ thị I-d; t-d. | h |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 5 [3]. Giải bài tập chương 7 [3] |
| 4.2 | Xác định các thông số của không khí ẩm: Nhiệt độ đọng sương, ướt, áp suất riêng phần hơi nước trong không khí ẩm… | h |  |  |  |
| 4.3 | Quá trình làm nóng, làm lạnh không khí ẩm. | i |  |  |  |
| 4.4 | Quá trình hòa trộn, sấy. | j |  |  |  |
|  | Các chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh |  | 2 |  |  |
| 5.1 | Chu trình động cơ đốt trong | l |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 6 [1] Giải bài tập chương 4 [3] |
| 5.2 | Chu trình tuabin khí | l |  |  |  |
| 5.3 | Chu trình động cơ phản lực | l |  |  |  |
| 5.4 | Chu trình Rankine (Chu trình nhà máy điện tuabin hơi) | m |  |  |  |
| 5.5 | Chu trình máy lạnh | m |  |  |  |
| 5.6 | Bơm nhiệt | m |  |  |  |
|  | Trao đổi nhiệt bằng phương thức dẫn nhiệt. |  | 3 |  |  |
| 6.1 | Các khái niệm cơ bản, định luật Fuorier về dẫn nhiệt | n |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 9 [1] Giải bài tập chương 9 [3] |
| 6.2 | Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp | n |  |  |  |
| 6.3 | Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp và nhiều lớp | o |  |  |  |
|  | Trao đổi nhiệt đối lưu |  | 3 |  |  |
| 7.1 | Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | p |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 10 [1] Giải bài tập chương 10 [3] |
| 7.2 | Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | p |  |  |  |
| 7.3 | Trao đổi nhiệt khi môi chất sôi | q |  |  |  |
| 7.4 | Trao đổi nhiệt khi môi chất ngưng tụ. | q |  |  |  |
|  | Trao đổi nhiệt bức xạ |  | 3 |  |  |
| 8.1 | Các khái niệm và định luật cơ bản về bức xạ nhiệt. | r |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 11 [1] Giải bài tập chương 11 [3] |
| 8.2 | Năng lượng bức xạ hiệu dụng | r |  |  |  |
| 8.3 | Trao đổi nhiệt giữa hai vật phẳng đặt song song ở giữa có màn chắn, không có màn chắn | s |  |  |  |
| 8.4 | Trao đổi nhiệt giữa hai vật bọc nhau. | s |  |  |  |
| 8.5 | Bức xạ nhiệt của chất khí | s |  |  |  |
|  | Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt |  | 6 |  |  |
| 9.1 | Tính toán truyền nhiệt | t |  | Thuyết giảng Thảo luận | Chương 12 [1] Giải bài tập chương 12 [3] |
| 9.2 | Trao đổi nhiệt hỗn hợp | t |  |  |  |
| 9.3 | Truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng, vách trụ | u |  |  |  |
| 9.4 | Ứng dụng truyền nhiệt tính nhiệt thiết kế và tính kiểm tra thiết bị trao đổi nhiệt (TĐN) | u |  |  |  |
| 9.5 | Nguồn nhiệt và chất tải nhiệt | v |  |  |  |
| 9.6 | Thiết bị trao đổi nhiệt | v |  |  |  |
| 9.7 | Thiết bị trao đổi nhiệt trực tiếp | v |  |  |  |
| 9.8 | Thiết bị TĐN gián tiếp. | v |  |  |  |

7. Tài liệu dạy và học

| STT | Tên tác giả | Tên tài liệu | Năm xuất bản | Nhà xuất bản | Địa chỉ khai thác tài liệu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tham khảo |
| 1 | Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng | Kỹ thuật nhiêt. | 2001 | KHKT | GV |  | x |
| 2 | Đặng Quốc Phú, Phạm Lê Dần | Bài tập cơ sỏ Kỹ thuật nhiệt | 2001 | KHKT | Thư viện |  | x |
| 3 | Hoàng Đình Tín, Bùi Hải | Bài tập Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt | 2006 | KHKT | Thư viện | x |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Lân | Truyền nhiệt trong CNMT | 2006 | KHKT | GV |  | x |
| 5 | Bộ môn KT. Nhiệt lạnh | Bài tập kỹ thuật nhiệt |  |  | BM cung cấp | x |  |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp phải đọc tài liệu và  làm bài tập, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

| Lần kiểm tra | Tiết thứ | Hình thức kiểm tra | Chủ đề/Nội dung được kiểm tra | Nhằm đạt KQHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Trắc nghiệm | Chương 1, 2,3 | a,..,g |
| 2 | 19 | Kiểm tra tự luận giữa học kì | Chương 4, 5 | h,i,j,l,m |
| 3 | 29 | Trắc nghiệm | Chương 5,6,7,8,9 | n,…, v |

9.2 Thang điểm học phần:

| STT | Hình thức đánh giá | Nhằm đạt KQHT | Trọng số (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra | a, b, c, d, e, f , g , h, i, k , l , m | 30% |
| 2 | Chuyên cần/thái độ |  | 10% |
| 3 | Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: tự luận - Đề mở: ( Đề đóng: ( | a, b, c, d, e, f , g , h, i, k , l , m,..,v | 60% |

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Trọng Quỳnh

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ                                                TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Văn Tường														Nguyễn Hữu Nghĩa